## Hárok1
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Kontaktný mail:
Kontaktné telefónne číslo:
Platca DPH áno/nie:
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Názov položky:	Jednotka	Počet výkonov do konca roka 2018	Jednotková cena v € bez DPH	Cena spolu v € bez DPH	DPH 20%	Cena spolu v € s DPH

1. 101001 Zistenie stavu SM	ks	6052	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 103003 Zisťovanie stavu el.okruhov vrátane inšt. ovlád. a istiacich prvkov, ale bez spotrebičov - v priestore bezpečnom okruh nad 10 vývodov	okruh	6052	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 104001 Zistenie stavu pevne pripojeného svetelného spotrebiča žiarovkového, žiarivkového, výbojkov - v priestore bezpečnom	ks	6052	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 106001 meranie izolačných odporov na prívode do prípojkovej skrine, rozvádzača, rozvodnice	mer.	2196	0,00 €	0,00	0,00	0,00
5. 106002 Meranie izolačného odporu na okruhu celého rozvádzača	mer.	2196	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6. 106006 Meranie izolačných odporov 1- fáz. Alebo 3-fáz. Okruhurozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	mer.	30260	0,00 €	0,00	0,00	0,00
7.106009 Meranie impedancie vypínacej slučky a RCD-prúd. chránič	mer.	7650	0,00 €	0,00	0,00	0,00
8. 106011 Meranie celkového zem.prech .odporu ochr. vodiča	mer.	6052	0,00 €	0,00	0,00	0,00
9. 106012 Meranie prech .odporu ochr. pospojovania	mer.	6052	0,00 €	0,00	0,00	0,00
10. 106016 Meranie základných elektrických veličín (U.I.A.)	mer.	18156	0,00 €	0,00	0,00	0,00
11.107015 Zistenie skratových pomerov v rozvádzači - Demontáž a montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	6052	0,00 €	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU V € BEZ DPH ZA CELÚ ZÁKAZKU:				0,00 €	0,00	0,00

Uchádzač zároveň prehlasuje, že porozumel týmto súťažným podkladom a že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.

V............................... dňa ................... 2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača